Las características del DHT11 son:

* Muy barato, sobre 2€
* Funciona con 3,3 y 5V de alimentación
* Rango de temperatura: de 0º a 50º con 5% de precisión (pero solo mide por grados, no fracciones)
* Rango de humedad: de 20% al 80% con 5% de precisión
* 1 Muestra por segundo (No es el más rápido del oeste)
* Bajo consumo
* Devuelva la medida en ºC

Os dejo las características de dicho sensor:

